| Eszközbeszerzés | 0,- Ft |
| --- | --- |
|  | Az új épületszárny és a felújított régi épület berendezéséhez, valamint a SZEI gyógyító, megelőző munkájának korszerűsítéséhez, az informatikai infrastruktúra bővítéséhez szükséges új gépek, berendezések beszerzése. 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek, 0,- Ft 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 0,- Ft Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Elszámolható költség lista 1 0,- Ft 0,- Ft I. A beszerzésre kerülő informatikai eszközök: MEGNEVEZÉS SZÜKSÉGES MENNYISÉG Egység ár (nettó) Össz. Ár (nettó) ÁFA Össz. Ár (bruttó) PACS rendszer - hardver 1 Hívószámkijelzés és ajtónyitás funkció modul 1 DAXon rendszer 3 PC konfiguráció (minimumkövetelmények szerint) 5 nyomtató 5 Windows XP Prof. OS 5 LCD monitor 21” 8 projektor 1 Mindösszesen : 0 II. A beszerzésre kerülő orvostechnológiai eszközök: 1. Orvosi gépek, műszerek: GÉP- MŰSZER MEGNEVEZÉS SZÜKSÉGES MENNYISÉG Egység ár (nettó) Össz. ár (nettó) ÁFA Össz. ár (bruttó) Eltérés az Össz ártól Nettó Indokolás EKG (hordozható) 2 Időközben beszerezve (DM-2009/2791.szla) Hűtőszekrény, pult alá építhető 18 4 db EKI klt-ből beszerezve(4543788. száll.) Személymérleg magasságmérővel 3 Vizsgálólámpa 6 6 db EKI klt-ből beszerezve(4543788. száll.) Sebészeti vizsgálóasztal 1 EKI klt-ből beszerezve(4543788. száll.) Kryo készülék 1 Időközben beszerezve (1040000514.szla.) Ezen felül szükséges kéziműszerek 2 1 db EKI klt-ből beszerezve(4543788. száll.) Sebészeti műtőasztal, fix lapos, mobil tönkös + tartozékok 1 Mennyezeti műtőlámpa LED-es min 1 fejes, 30000-160.000 lux, digitális képnéző monitorral 1 Gázvételi hely, mennyezeti statív; (O2,SL4, N2O, AE) 1 Közepes tudásszintű altatógép 1 Nagyfrekvenciás vágó 1 Reanimációs kocsi 1 Fecskendős infúziós pumpa 2 Volumetrikus infúziós pumpa 1 Laryngoscop lapocsorozattal 1 Kézi lélegeztetéshez szükséges eszköz 1 Betegörző monitor 2 Motoros szívó 1 Központi szívó(központi gázrendszerhez csatlakoztatható) 1 A kiviteli terv nem tartalmazza Műszertálácák (2 készlet) 1 Terheléses EKG készülék + Defibrillátor 1 Holter EKG 1 ABPM 1 Urológiai vizsgálóasztal 1 Ezen felül szükséges kéziműszerek 1 EKI klt-ből beszerezve(4543788. száll.) Nőgyógyászati vizsgálóasztal 1 Időközben beszerezve (1040000514.szla.) Babydoppler 1 Időközben beszerezve (940009498.szla.) CTG 1 Időközben beszerezve (940009498.szla.) Kryo 1 Időközben beszerezve (940009498.szla.) Kolposzkóp 1 Ezen felül szükséges kéziműszerek 2 keratométer vagy automata reflektométer 1 Alvállalkozó biztosítja Lang stereoteszt 1 Szakmai protokoll szerint túlhaladott, nem kell Fül,-orr-, gégészeti vizsgálószék 1 Orvosi szék 1 Fül, orr, gégészeti kezelőegység az alábbi felszereléssel: komplett leszívórendszer edénnyel, sűrített levegő, beépített fűtött orrendoszkóp fényforással, csatlakozó homloklámpához fénykábellel-homloklámpával), előfűtött kihúzható tálcák, hulladékgyűjtő edény, melegvizes irrigáló egység, felxibilis csövekkel, csatlakozó nystagmus szemüveghez; Electrokauter és koaguláló készülék elektródákkal 1 Ezen felül szükséges kéziműszerek 1 32 csatornás EEG + EMG 1 Kórtermi ágy 1 2 részes kórtermi ágy 6 Éjjeliszekrény 6 Látogatói ülőke 6 Hűtőszekrények 2 Kombinált digitális felvételi/átvilágító berendezés 1 PACS szerver a megfelelő programmal + Telediagnosztika (szerver ) 1 SEF kamera 1 Kombinált elektroterápiás készülék (dia,szelektív, galván, diagnosztika, TENS) ehhez létezik UH fej, az is kell!!!! 3 Rövidhullámú therápiás készülék 1 Vákumterápiás készülék 1 Időközben beszerezve (940008892.szla.) UH + alacsony frekvenciás terápiás készülék 1 Időközben beszerezve (940008892.szla.) Térdmozgató gép műtéti utókezeléshez 1 Mosógép/szárítógép, kézkendők mosásához 1 Szakmai protokoll szerint nem kell Bordásfal 4 Tornaszőnyeg 4 Súlylabdák 2 Zsámoly 2 Gumilabda 2 Gimnasztikai labda 2 Súlyzók 2 Tornapad 1 Babzsák 4 Kézerősítő gömb 4 Labdapumpa 1 Gömbvégű tornabot 2 Állítható magasságú masszázságy 1 Vizsgálószék infúzióterápihoz, ülő és fekvőhelyzetbe állítható 2 Fekvőbeteg szállítókocsi 1 Ülőbeteg szállítókocsi 1 Mosogatógép 1 Fóliahegesztő 1 Ellenőrző lámpa 1 Autokláv 1 Sürítettlevegős pisztoly 1 Fogászati kezelőegység 1 Panoráma röntgen 1 Fogászati műtőasztal /intraorális röntgennel 1 Mini autokláv 1 Szükséges kéziműszerek 3 Belgyógyászati vizsgálóasztal 1 EKI klt-ből beszerezve(4543788. száll.) Alsó endoszkóp 1 Fényforrás 1 Felső endoszkóp 1 Endoszkópmosó gép ultrahangos tartozéktisztítóval 1 Szakmai indok alapján az elnevezés kibővült Vizsgálóasztal Z alakba megtörhető 1 Mindösszesen: 0 2. Rozsdamentes mobiliák: MEGNEVEZÉS SZÜKSÉGES MENNYISÉG Egység ár (nettó) Össz. Ár (nettó) ÁFA Össz. Ár (bruttó) Gördíthető műszerasztal, 2 polcos 10 Kötözőkocsi 3 Ledobóálvány, orvosi műszerhez, vászonzsákkal 3 Sterildoboznyitó állvány 1 polcos 3 Sterildoboznyitó állvány 2 polcos 1 Sonnenburg asztal 1 Orvosi ülőke, rozsdamentes, íves karfával 4 Szennyesgyűjtő kocsi 1 zsákos 5 Rozsdamentes mosogató 3 medencés 2 Rozsdamentes csomagolóasztal 1 Rozsdamentes raktári állvány 1 Csomagolóanyag szállító kocsi 1 Rozsdamentes kiöntő+kézmosó takarítószer raktárba. 3 Mindösszesen (nettó): 0 III. A beszerzésre kerülő bútorok: Megnevezés Mérete Mennyiség Egységár (bruttó) Össz. Ár (bruttó) Fali fogas 3 akasztós 8 Alsószekrény 1 teleajtós,polcos 45x60x85cm 18 Alsószekrény 1 teleajtós,polcos 60x60x85cm 13 Alsószekrény, 5 fiókos 60x60x85cm 4 Alsószekrény 2 teleajtós,polcos 90x60x85cm 2 Alsószekrény 5 fiókos 30x60x85cm 3 Alsószekrény 5 fiókos 45x60x85cm 10 Alsószekrény 2 medencés rm. mosogatóval 90x60x85cm 23 Alsószekrény hozzáülős 90x60x85cm 1 Szék, fém lábazatú rétegelt palástú 4 Endoszkóp tároló szekrény 90x45x210 2 Görd. Éjjeliszekrény,etetőlapos 45x60x78cm 6 Egybefüggő fedlap 120x60 4 Egybefüggő fedlap 150x60 4 Egybefüggő fedlap 180x60cm 3 Egybefüggő fedlap 195x60cm 5 Egybefüggő fedlap 210x60 5 Egybefüggő fedlap 240x60cm 5 Egybefüggő fedlap 250x60 1 Egybefüggő fedlap 270x60 2 Egybefüggő fedlap 360x60 1 Egybefüggő fedlap 365x60cm 1 Felsőszekrény 1 teleajtós, polcos 30x30x70cm 2 Felsőszekrény 1 teleajtós,polcos 45x30x70cm 16 Felsőszekrény 1 teleajtós, polcos 60x30x70cm 23 Felsőszekrény 2 teleajtós, polcos 90x30x70cm 23 Alsószekrény 2 teleajtós,polcos 100x60x81cm 2 Alsószekrény1teleajtós,polcos,1 fiókos 50x60x81cm 1 Alsószekrény 9 fiókos 50x60x81cm 4 Fiókos görd. alátét szekrény 50x50x76cm 2 Felsőszekrény 2 teleajtós, polcos 100x30x55cm 3 Felsőszekrény 1 teleajtós, polcos 50x30x55cm 7 Fogasfal 3 akasztós 27 Felsőszekrény 1 üvegajtós, polcos 60x30x70cm 14 Íróasztal, 1 fiókos 90x60x75cm 4 Íróasztal, 1 fiókos 120x60x75cm 45 Íróasztal, 1 fiókos 140x60x75cm 2 Várótermi pad 3 üléses,műanyag ülő és háttámla,fekete acél lábazat 2 Várótermi pad 4 üléses,műanyag ülő és háttámla,fekete acél lábazat 26 Páciens szék 19 Kartontároló szekrény 60x45x140cm 31 Gördülő alátét szekrény 4 fiókos 45x60x60cm 44 Műtői öltözőszekrény, értékőrzős 60x60x210cm 1 Műtői öltözőszekrény, értékőrzős 90x60x210 1 Nyitott polcos magasszekrény 60x30x210cm 1 Nyitott polcos magasszekrény 60x45x210cm 4 Magasszekrény alul ajtós,felül üvegajtós 90x30x210cm 4 Görd. ált.orvosi ülőke,légrugós műbör kárpit 12 Öltözőszekrény 30x60x210 16 Magasszekrény polcos 90x45x210cm 1 Magasszekrény alul ajtós,felül polcos 90x45x210cm 8 Magasszekrény 1 ajtós 60x60x210cm 2 Magasszekrény alul ajtós,felül üveg ajtós 90x45c210cm 1 Tárgyalószék 23 Gázrugós munkaszék 26 Raktári állványok 10 Mindösszesen: 0 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 0,- Ft Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Elszámolható költség lista 1 0,- Ft 0,- Ft IV. A beszerzésre kerülő bútorok: Megnevezés Mérete Mennyiség Egységár (bruttó) Össz. Ár (bruttó) Alsószekrény, 5 fiókos 60x60x85cm 1 Felsőszekrény 2 teleajtós, polcos 90x30x70cm 1 Alsószekrény 2 medencés rm. mosogatóval 100x60x81cm 1 Felsőszekrény 1 üvegajtós, polcos 60x30x70cm 1 Íróasztal, 1 fiókos 120x60x75cm 5 Íróasztal, 1 fiókos 140x60x75cm 2 Gördülő alátét szekrény 4 fiókos 45x60x60cm 7 Magasszekrény alul ajtós,felül üvegajtós 90x30x210cm 6 Magasszekrény alul ajtós,felül polcos 90x45x210cm 6 Tárgyalószék 12 Gázrugós munkaszék 8 Mindösszesen: 0 |